ПРИКАЗ

01.11.2011г.                                                                                                                          № 122

О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства

В целях обеспечения пожаробезопасных условий эксплуатации помещений, занимаемых Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), в соответствии с Правилами пожарной и технической безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – Инструкция).

2. Назначить ответственным за противопожарное состояние в МОУ ФК  ведущего эксперта Административного отдела – В.Н. Андреева.

3. Назначить ответственными за противопожарное состояние служебных помещений, закрепленных за отделами, - начальников соответствующих отделов  МОУ ФК.

4.  Ответственному за противопожарное состояние в МОУ ФК (В.Н. Андрееву):

4.1. Организовать и постоянно осуществлять контроль за противопожарным состоянием помещений и прилегающих территорий МОУ ФК.

4.2. Обеспечить проведение инструктажа государственных служащих и работников, принимаемых в МОУ ФК, с занесением соответствующей записи в журнале об инструктаже при назначении их на должность не позднее 1 (одного) месяца.

5. Административному отделу (В.И. Лудов) в срок до 1 января 2012 года разработать и организовать:

5.1. Прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму и проверке знаний требований пожарной безопасности руководителя МОУ ФК, заместителей руководителя МОУ ФК, помощника руководителя МОУ ФК, начальников отделов МОУ ФК.

5.2. Поставку и установку первичных средств пожаротушения в помещения МОУ ФК.

5.3. Установку на видных местах Инструкции о мерах пожарной безопасности в  МОУ ФК, плана (схемы) эвакуации людей из помещений на случай пожара, указателей запасных выходов, табличек с ответственными за пожарную безопасность в каждом рабочем кабинете.

5.4.  Проверку систем автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и соблюдение противопожарного режима.

5.6. Контроль за соблюдением, прибывающих в МОУ ФК посетителей, установленных требований настоящей Инструкции.

5.7. Закрепление служебных помещений МОУ ФК за Отделами.

5.8. Оборудование места для курения во внутреннем дворе здания.

6. Начальникам отделов МОУ ФК:

6.1. Организовать проведение инструктажа по требованиям противопожарной безопасности согласно Приложению к настоящему Приказу с подчиненными государственными служащими и работниками на рабочих местах  (первичный (проводится до начала самостоятельной работы), повторный (не реже одного раза в шесть месяцев), внеплановый (по мере необходимости), целевой (при выполнении разовых работ)).

6.2. Назначить ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении, закрепленном за отделом.

6.3. Провести дополнительные инструктажи подчиненных сотрудников о порядке действий в случае возникновения пожара и организации противопожарного осмотра помещений перед их закрытием по окончании рабочего дня.

6.4. Назначить из числа сотрудников отделов ответственных за эвакуацию людей, принятия первичных мер при возникновении пожара, выноса имущества и документов в случаях, когда это еще возможно и не связано с риском для жизни (очаговый пожар, пожар в других помещениях), до прибытия пожарных машин.

6.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, нарушающих требования Инструкции, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7. Запретить курение в служебных помещениях, коридорах и на лестничных клетках. Курение разрешить во внутреннем дворе здания, только на оборудованном для этого месте.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя МОУ ФК И.И. Башлыкова.

Руководитель                                                                           Д.С. Гришин

- Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Межрегионального

операционного управления

Федерального казначейства

от « 01 » ноября 2011г.  № 122

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства

- Общие требования по пожарной безопасности

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, выполнение которых обязательно для всех работников Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) и посетителей МОУ ФК, которые обязаны строго выполнять ее требования в помещениях и на прилегающей территории, решительно действовать в случае возникновения пожара, немедленно принять меры к его ликвидации, спасению личного состава и имущества.

- II. В целях предупреждения пожара или загорания запрещается:

2.1. Курить и пользоваться открытым огнем в помещениях МОУ ФК, курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

2.2. Пользование без присмотра электронагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками) вне специально оборудованных мест.

2.3. Производить переоборудование электросетей и устройство всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производства самодельными.

2.4. Оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборы, персональные компьютеры, радиоприборы, множительную и печатающую технику, настольные лампы и другое оборудование.

2.5.  Загромождать эвакуационные выходы, коридоры, проходы, лестничные клетки, подступы к средствам пожаротушения, проходы между стеллажами, шкафами, полками, столами, оборудованием.

2.6. Хранить в зданиях и помещениях пустые и наполненные газовые баллоны.

2.7. Нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

- III. Содержание помещений

3.1. Во всех помещениях после окончания работы электроосвещение, множительная и оргтехника должны быть выключены, а электросеть обесточена.

3.2. Все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты, режимные помещения опечатаны.

3.3. Производить ежедневный противопожарный осмотр помещения после окончания рабочего дня.

3.4. Чердачные помещения, лестничные клетки, запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться на замки.

3.5. В коридорах на доступных местах должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки - указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара.

3.7. Запрещается устанавливать в коридорах, на лестничных клетках, на выходах из помещений какие-либо предметы, препятствующие движению людей, сужающие расчетную ширину эвакуационных проходов и выходов.

- IV. Содержание прилегающей территории

4.1. Территория всегда должна находиться в чистоте, весь сгораемый мусор и отходы убирать на специально отведенный участок и своевременно их утилизировать.

4.2. Дорогу к зданию и проезд во внутренний двор необходимо всегда содержать свободным. Парковка машин во внутреннем дворе в противопожарных разрывах между зданиями и отдельно стоящими помещениями, а также ближе 3 метров от наружных стен здания категорически запрещается.

- V. Содержание средств пожаротушения

5.1. Все средства пожаротушения и извещения о пожаре должны постоянно содержаться в исправном состоянии, в полной комплектности и годности к действию для ликвидации пожара.

- VI. Подготовка и действия работников при возникновении пожара

6.1. Все работники должны знать места расположения средств пожаротушения, правильно и эффективно их применять, проходить инструктаж и периодически обучаться приемам пользования средствами пожаротушения.

6.2. Каждый работник при обнаружении загорания обязан немедленно сообщить по телефону "01" в городскую пожарную охрану.

6.3. Принять срочные меры к ликвидации загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения и одновременно приступить к эвакуации работников и посетителей, при необходимости - материальных ценностей и документов с обеспечением их сохранности.

6.4. Требования пожарной безопасности, предъявляемые сотрудниками инспекции Госпожнадзора, должны выполняться в установленные сроки. Каждый руководитель обязан контролировать изучение и знание Инструкции подчиненными.